## (2)лс_B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2
[7 empty] | Додаток 1 до Настанови (пункт 3.11) | Додаток 1 до Настанови (пункт 3.11) | Додаток 1 до Настанови (пункт 3.11) | Додаток 1 до Настанови (пункт 3.11) | Додаток 1 до Настанови (пункт 3.11)
Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства ПРАТ "ПІВНГЗК" за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:07:001:0036) | Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства ПРАТ "ПІВНГЗК" за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:07:001:0036) | Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства ПРАТ "ПІВНГЗК" за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:07:001:0036) | Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства ПРАТ "ПІВНГЗК" за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:07:001:0036) | Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства ПРАТ "ПІВНГЗК" за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:07:001:0036) | Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства ПРАТ "ПІВНГЗК" за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:07:001:0036) | Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства ПРАТ "ПІВНГЗК" за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:07:001:0036) | Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства ПРАТ "ПІВНГЗК" за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:07:001:0036) | Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства ПРАТ "ПІВНГЗК" за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:07:001:0036) | Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства ПРАТ "ПІВНГЗК" за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:07:001:0036) | Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства ПРАТ "ПІВНГЗК" за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:07:001:0036) | Нове будівництво комплексу згущення відходів збагачення на промисловій території цеху технологічної води та шламового господарства ПРАТ "ПІВНГЗК" за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг (кадастровий номер земельної ділянки 1211000000:07:001:0036)
(найменування об'єкта будівництва) | (найменування об'єкта будівництва) | (найменування об'єкта будівництва) | (найменування об'єкта будівництва) | (найменування об'єкта будівництва) | (найменування об'єкта будівництва) | (найменування об'єкта будівництва) | (найменування об'єкта будівництва) | (найменування об'єкта будівництва) | (найменування об'єкта будівництва) | (найменування об'єкта будівництва) | (найменування об'єкта будівництва)
Локальний кошторис на будівельні роботи № B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.03.ТК (на заміну B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.02.ТК) | Локальний кошторис на будівельні роботи № B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.03.ТК (на заміну B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.02.ТК) | Локальний кошторис на будівельні роботи № B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.03.ТК (на заміну B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.02.ТК) | Локальний кошторис на будівельні роботи № B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.03.ТК (на заміну B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.02.ТК) | Локальний кошторис на будівельні роботи № B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.03.ТК (на заміну B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.02.ТК) | Локальний кошторис на будівельні роботи № B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.03.ТК (на заміну B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.02.ТК) | Локальний кошторис на будівельні роботи № B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.03.ТК (на заміну B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.02.ТК) | Локальний кошторис на будівельні роботи № B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.03.ТК (на заміну B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.02.ТК) | Локальний кошторис на будівельні роботи № B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.03.ТК (на заміну B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.02.ТК) | Локальний кошторис на будівельні роботи № B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.03.ТК (на заміну B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.02.ТК) | Локальний кошторис на будівельні роботи № B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.03.ТК (на заміну B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.02.ТК) | Локальний кошторис на будівельні роботи № B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.03.ТК (на заміну B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.С.02.ТК)
на | Монтажні роботи. Насосна станція зворотнього водопостачання (НСЗВ).Технологічні рішення ТК | Насосна станція зворотнього водопостачання (НСЗВ).Технологічні рішення ТК | Насосна станція зворотнього водопостачання (НСЗВ).Технологічні рішення ТК | Насосна станція зворотнього водопостачання (НСЗВ).Технологічні рішення ТК | Насосна станція зворотнього водопостачання (НСЗВ).Технологічні рішення ТК | Насосна станція зворотнього водопостачання (НСЗВ).Технологічні рішення ТК | Насосна станція зворотнього водопостачання (НСЗВ).Технологічні рішення ТК | Насосна станція зворотнього водопостачання (НСЗВ).Технологічні рішення ТК | Насосна станція зворотнього водопостачання (НСЗВ).Технологічні рішення ТК | Насосна станція зворотнього водопостачання (НСЗВ).Технологічні рішення ТК | Насосна станція зворотнього водопостачання (НСЗВ).Технологічні рішення ТК
| (найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) | (найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) | (найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) | (найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) | (найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) | (найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) | (найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) | (найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) | (найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) | (найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури) | (найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | Кошторисна вартість | Кошторисна вартість | Кошторисна вартість | 9515.542 |  | тис. грн. | тис. грн.
ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | Кошторисна трудомісткість | Кошторисна трудомісткість | Кошторисна трудомісткість | 6.3762 |  | тис. люд.-год | тис. люд.-год
ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | Кошторисна заробітна плата | Кошторисна заробітна плата | Кошторисна заробітна плата | 713.508 |  | тис. грн. | тис. грн.
ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | ОСНОВА: креслення(специфікації)№ B4.P51.F4.2.02.ЕБ2.02.ПК2.15.ЕНГ.А.ТК.зм.1 | Середній розряд робіт | Середній розряд робіт | Середній розряд робіт | 4 |  | розряд | розряд
Складений в поточних цінах станом на 4кв 2025 р. | Складений в поточних цінах станом на 4кв 2025 р. | Складений в поточних цінах станом на 4кв 2025 р. | Складений в поточних цінах станом на 4кв 2025 р. | Складений в поточних цінах станом на 4кв 2025 р. | Складений в поточних цінах станом на 4кв 2025 р. | Складений в поточних цінах станом на 4кв 2025 р. | Складений в поточних цінах станом на 4кв 2025 р. | Складений в поточних цінах станом на 4кв 2025 р. | Складений в поточних цінах станом на 4кв 2025 р. | Складений в поточних цінах станом на 4кв 2025 р. | Складений в поточних цінах станом на 4кв 2025 р.
№ Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. | Загальна вартість, грн. | Загальна вартість, грн. | Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин | Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин
№ Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробітної плати | експлуа- тації машин | Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин | Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин
№ Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Всього | експлуа- тації машин | Всього | заробітної плати | експлуа- тації машин | тих, що обслуговують машини | тих, що обслуговують машини
№ Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | Всього | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | тих, що обслуговують машини
№ Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | Всього | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | на одиницю | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 1,1 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт | 1,1 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт | 1,1 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт | 1,1 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт | 1,1 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт | 1,1 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт | 1,1 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт | 1,1 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт | 1,1 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт | 1,1 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт
|  | Розділ № 1 Арматура | Розділ № 1 Арматура | Розділ № 1 Арматура | Розділ № 1 Арматура | Розділ № 1 Арматура | Розділ № 1 Арматура | Розділ № 1 Арматура | Розділ № 1 Арматура | Розділ № 1 Арматура | Розділ № 1 Арматура
1 | КМ12-790-15 п.2.12.1.2 K3=1,25 | Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 1400 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | 10 шт | 0.2 | 243758.38 | 65089.65 | 48752 | 35518 | 13018 | 1608 | 321.6
1 | КМ12-790-15 п.2.12.1.2 K3=1,25 | Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 1400 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | 10 шт |  | 177587.52 | 20250.3 |  |  | 4050 | 148.6464 | 29.73
2 | КМ12-790-15 п.2.12.1.2 K3=1,25 | Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 1200 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | 10 шт | 0.3 | 243758.38 | 65089.65 | 73128 | 53276 | 19527 | 1608 | 482.4
2 | КМ12-790-15 п.2.12.1.2 K3=1,25 | Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 1200 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | 10 шт |  | 177587.52 | 20250.3 |  |  | 6075 | 148.6464 | 44.59
3 | КМ12-790-14 п.2.12.1.2 K3=1,25 | Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 1000 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | 10 шт | 0.1 | 172051.72 | 36046.35 | 17205 | 13518 | 3605 | 1224 | 122.4
3 | КМ12-790-14 п.2.12.1.2 K3=1,25 | Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 1000 мм [електричний або електромагнiтний привiд] | 10 шт |  | 135178.56 | 11400.13 |  |  | 1140 | 85.2096 | 8.52
4 | КМ12-790-14 | Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 1000 мм | 10 шт | 0.2 | 145016.01 | 36046.35 | 29003 | 21629 | 7209 | 979.2 | 195.84
4 | КМ12-790-14 | Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 1000 мм | 10 шт |  | 108142.85 | 11400.13 |  |  | 2280 | 85.2096 | 17.04
5 | КМ12-790-6 п.2.12.1.2 K3=1,10 | Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 200 мм [ручний привiд iз черв'ячною конiчною або цилiндричною передачею] | 10 шт | 1 | 19157.22 | 2829.77 | 19157 | 16327 | 2830 | 147.84 | 147.84
5 | КМ12-790-6 п.2.12.1.2 K3=1,10 | Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 200 мм [ручний привiд iз черв'ячною конiчною або цилiндричною передачею] | 10 шт |  | 16327.45 | 866.27 |  |  | 866 | 6.5052 | 6.51
6 | 20-22 Поставка Habermann Aurum Pumpen GmbH | Заслінка дискова Ду 200, Pу 16, матеріал корпусу: сталь, диск: нж. сталь, приєднання: фланцеве, ущільнення: EPDM, клас герметичності: A, привід: ручний редуктор. В комплект поставки входять зворотні фланці з прокладками та кріпленням | шт | 10 | 63668.29 |  | 636683
7 | КМ12-790-5 п.2.12.1.2 K3=1,10 | Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 150 мм [ручний привiд iз черв'ячною конiчною або цилiндричною передачею] | 10 шт | 0.4 | 15481.32 | 1486.36 | 6193 | 5598 | 595 | 126.72 | 50.69
7 | КМ12-790-5 п.2.12.1.2 K3=1,10 | Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 150 мм [ручний привiд iз черв'ячною конiчною або цилiндричною передачею] | 10 шт |  | 13994.96 | 448.2 |  |  | 179 | 3.3828 | 1.35
8 | 20-22 Поставка Habermann Aurum Pumpen GmbH | Заслінка дискова серія: C, тип: AV01-008, DN: 150, PN: 16, матеріал корпусу: сталь з антикорозійним покриттям не менше 120 мкм / диск: нж. cталь, приєднання: фланцеве, ущільнення: EPDM, клас герметичності: A, привід: ручний редуктор. В комплект поставки входять зворотні фланці з прокладками та кріпленням. | шт | 4 | 51263.7669 |  | 205055
9 | КМ12-790-4 п.2.12.1.2 K3=1,10 | Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 65-100 мм [ручний привiд iз черв'ячною конiчною або цилiндричною передачею] | 10 шт | 0.3 | 10142.25 | 812.28 | 3043 | 2799 | 244 | 84.48 | 25.34
9 | КМ12-790-4 п.2.12.1.2 K3=1,10 | Вентилi, засувки, клапани сталевi фланцевi запобiжнi, пружиннi одноважiльнi та двоважiльнi зворотнi пiдiймальнi на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 65-100 мм [ручний привiд iз черв'ячною конiчною або цилiндричною передачею] | 10 шт |  | 9329.97 | 248.45 |  |  | 75 | 1.9356 | 0.58
10 | 20-22 | Заслінка дискова Ду 65, Pу 16, матеріал корпусу: сталь, диск: нж. сталь, приєднання: фланцеве, ущільнення: EPDM, клас герметичності: A, привід: ручний редуктор. В комплект поставки входять зворотні фланці з прокладками та кріпленням | шт | 3 | 50507.2584 |  | 151522
11 | КМ12-807-1 | Вентилi, клапани муфтовi на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 50 мм | 10 шт | 0.9 | 8481.79 | - | 7634 | 7634 | - | 76.8 | 69.12
11 | КМ12-807-1 | Вентилi, клапани муфтовi на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], дiаметр умовного проходу 50 мм | 10 шт |  | 8481.79 | - |  |  | - | - | -
12 | 20-22 | Кран кульовий серія: THB, Ду 50, Pу 16, матеріал корпусу: нж. cталь / куля: нж. cталь, приєднання: різьба, ущільнення: PTFE, клас герметичності: A, привід: руківк | шт | 9 | 7125.822 |  | 64132
13 | КМ12-790-15 | Монтажна вставка дiаметр умовного проходу 1400 мм PN16 | 10 шт | 0.3 | 208240.88 | 65089.65 | 62472 | 42621 | 19527 | 1286.4 | 385.92
13 | КМ12-790-15 | Монтажна вставка дiаметр умовного проходу 1400 мм PN16 | 10 шт |  | 142070.02 | 20250.3 |  |  | 6075 | 148.6464 | 44.59
14 | 20-22 Поставка Habermann Aurum Pumpen GmbH | Монтажна вставка серія: DJ-F, Ду 1400, Pу 16, матеріал корпусу: сталь, приєднання: фланцеве, ущільнення: EPDM. В комплект поставки входять кріплення з прокладками | шт | 3 | 368037.6138 |  | 1104113
15 | КМ12-790-15 | Монтажна вставка дiаметр умовного проходу 1200 мм PN16 | 10 шт | 0.3 | 208240.88 | 65089.65 | 62472 | 42621 | 19527 | 1286.4 | 385.92
15 | КМ12-790-15 | Монтажна вставка дiаметр умовного проходу 1200 мм PN16 | 10 шт |  | 142070.02 | 20250.3 |  |  | 6075 | 148.6464 | 44.59
16 | 20-22 Поставка Habermann Aurum Pumpen GmbH | Монтажна вставка серія: DJ-F, Ду 1200, Pу 16, матеріал корпусу: сталь, приєднання: фланцеве, ущільнення: EPDM. В комплект поставки входять кріплення з прокладками | шт | 3 | 323778.9825 |  | 971337
17 | КМ12-790-15 | Монтажна вставка дiаметр умовного проходу 1200 мм PN10 | 10 шт | 0.2 | 208240.88 | 65089.65 | 41648 | 28414 | 13018 | 1286.4 | 257.28
17 | КМ12-790-15 | Монтажна вставка дiаметр умовного проходу 1200 мм PN10 | 10 шт |  | 142070.02 | 20250.3 |  |  | 4050 | 148.6464 | 29.73
18 | 20-22 Поставка Habermann Aurum Pumpen GmbH | Монтажна вставка серія: DJ-F, Ду 1200, Pу 10, матеріал корпусу: сталь, приєднання: фланцеве, ущільнення: EPDM. В комплект поставки входять кріплення з прокладками | шт | 2 | 267851.0412 |  | 535702
19 | КМ12-790-14 | Монтажна вставка дiаметр умовного проходу 1000 мм PN16 | 10 шт | 0.2 | 145016.01 | 36046.35 | 29003 | 21629 | 7209 | 979.2 | 195.84
19 | КМ12-790-14 | Монтажна вставка дiаметр умовного проходу 1000 мм PN16 | 10 шт |  | 108142.85 | 11400.13 |  |  | 2280 | 85.2096 | 17.04
20 | 20-22 Поставка Habermann Aurum Pumpen GmbH | Монтажна вставка серія: DJ-F, Ду 1000, Pу 16, матеріал корпусу: сталь, приєднання: фланцеве, ущільнення: EPDM. В комплект поставки входять кріплення з прокладками | шт | 2 | 200311.4709 |  | 400623
21 | КМ12-699-2 | Монтаж закладного пристрою для вимiрювання тиску [розрiдження] газiв у трубопроводi | 10 шт | 0.3 | 2669.37 | 508.16 | 801 | 636 | 152 | 19.2 | 5.76
21 | КМ12-699-2 | Монтаж закладного пристрою для вимiрювання тиску [розрiдження] газiв у трубопроводi | 10 шт |  | 2120.45 | 18.22 |  |  | 5 | 0.1656 | 0.05
22 | 20-22 | Закладна частина для установки манометра: а) бобишка М20х1,5 б) охолоджувач для монтажу на горизонтальному трубопроводі, з`днання "гайка-штуцер" | шт | 3 | 1654.5573 |  | 4964
23 | КБ18-22-2 | Установлення манометрів | комплект | 3 | 76.19 | - | 229 | 135 | - | 0.396 | 1.19
23 | КБ18-22-2 | Установлення манометрів | комплект |  | 45.07 | - |  |  | - | - | -
24 | 20-22 | Манометр технічний, Р=25 кгс/см кв, клас точності - 1,5, діаметр корпусу 160 мм. В комплекті з вентильним блоком В-05. | шт | 3 | 1908.7974 |  | 5726
|  | Разом прямих витрат по розділу № 1 | Разом прямих витрат по розділу № 1 | Разом прямих витрат по розділу № 1 |  |  | 4480597 | 292355 | 106461 |  | 2647.14
|  | Разом прямих витрат по розділу № 1 | Разом прямих витрат по розділу № 1 | Разом прямих витрат по розділу № 1 |  |  |  |  | 33150 |  | 244.32
|  | Розділ № 2 Вироби та матеріали | Розділ № 2 Вироби та матеріали | Розділ № 2 Вироби та матеріали | Розділ № 2 Вироби та матеріали | Розділ № 2 Вироби та матеріали | Розділ № 2 Вироби та матеріали | Розділ № 2 Вироби та матеріали | Розділ № 2 Вироби та матеріали | Розділ № 2 Вироби та матеріали | Розділ № 2 Вироби та матеріали
25 | КМ12-1301-23 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих та якiсних сталей iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 1420 мм Обсяг = ( 9,0 * 0,34771 + 0,183 ) ^ 4,0 | т | 3.3124 | 5114.75 | 1289.63 | 16942 | 2678 | 4272 | 7.32 | 24.25
25 | КМ12-1301-23 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих та якiсних сталей iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 1420 мм Обсяг = ( 9,0 * 0,34771 + 0,183 ) ^ 4,0 | т |  | 808.42 | 291.83 |  |  | 967 | 2.0818 | 6.9
26 | С113-292 | Труба стальна електрозварна прямошовна Д1420х10, Ст3сп | м | 9 | 29854.89 |  | 268694
27 | С1534-354 | Заглушка еліптична 1420х10-Ст3сп | шт | 1 | 15172.05 |  | 15172
28 | КМ12-2-19 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 1220-1420 мм Обсяг = ( 28,0 * 0,34771 + 8,0 * 0,0411 + 3,3124 ) ^ 4,0 | т | 13.3771 | 10928.16 | 2827.95 | 146187 | 93606 | 37830 | 63.36 | 847.57
28 | КМ12-2-19 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 1220-1420 мм Обсяг = ( 28,0 * 0,34771 + 8,0 * 0,0411 + 3,3124 ) ^ 4,0 | т |  | 6997.48 | 548.21 |  |  | 7333 | 4.3265 | 57.88
29 | С113-292 | Труба стальна електрозварна прямошовна Д1420х10, Ст3сп Обсяг = 37,0 - 9,0 | м | 28 | 29854.89 |  | 835937
30 | С1536-91 | Опора 1420У 35 | шт | 8 | 4265.47 |  | 34124
31 | КМ12-1301-22 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих та якiсних сталей iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 1220 мм Обсяг = 6,0 * 0,29839 + 2,0 * 0,217 | т | 2.2243 | 5851.21 | 1580.03 | 13015 | 2470 | 3515 | 10.056 | 22.37
31 | КМ12-1301-22 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих та якiсних сталей iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 1220 мм Обсяг = 6,0 * 0,29839 + 2,0 * 0,217 | т |  | 1110.58 | 342.71 |  |  | 762 | 2.4509 | 5.45
32 | С113-280 | Труба стальна електрозварна прямошовна Д1220х10, Ст3сп | м | 6 | 25917.56 |  | 155505
33 | С1534-129 | Перехід ексцентричний Э 1220х820х12 Ст3сп | шт | 2 | 95472.96 |  | 190946
34 | КМ12-2-19 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 1220-1420 мм Обсяг = 22,0 * 0,29839 + 7,0 * 0,0372 + 2,22434 | т | 9.0493 | 10928.16 | 2827.95 | 98892 | 63322 | 25591 | 63.36 | 573.36
34 | КМ12-2-19 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 1220-1420 мм Обсяг = 22,0 * 0,29839 + 7,0 * 0,0372 + 2,22434 | т |  | 6997.48 | 548.21 |  |  | 4961 | 4.3265 | 39.15
35 | С113-280 | Труба стальна електрозварна прямошовна Д1220х10, Ст3сп Обсяг = 28,0 - 6,0 | м | 22 | 25917.56 |  | 570186
36 | С1536-90 | Опора 1220У 33 | шт | 7 | 4266.03 |  | 29862
37 | КМ12-1301-21 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих та якiсних сталей iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 1020 мм Обсяг = 8,0 * 0,24907 + 2,0 * 0,158 + 5,0 * 0,179 + 5,0 * 0,64 | т | 6.4036 | 7177.2 | 2007.71 | 45960 | 9505 | 12856 | 13.44 | 86.06
37 | КМ12-1301-21 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих та якiсних сталей iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 1020 мм Обсяг = 8,0 * 0,24907 + 2,0 * 0,158 + 5,0 * 0,179 + 5,0 * 0,64 | т |  | 1484.31 | 429.84 |  |  | 2753 | 3.0768 | 19.7
38 | С113-269 | Труба стальна електрозварна прямошовна Д1020х10, Ст3сп | м | 8 | 21544.76 |  | 172358
39 | С1534-124 | Перехід 1000х700-1,6 | шт | 2 | 67397.39 |  | 134795
40 | С1533-75 | Фланець DN 1000 PN 16, Тип 01, матеріал 1.0345 | шт | 5 | 21585.22 |  | 107926
41 | С1533-75 | Фланець глухий DN 1000, PN 16, Тип 05, матеріал 1.0345 | шт | 5 | 21774.45 |  | 108872
42 | КМ12-2-18 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 1020 мм Обсяг = 26,0 * 0,24907 + 5,0 * 0,086 + 9,0 * 0,0263 + 0,47152 + 6,40356 | т | 14.0176 | 11166.21 | 3113.11 | 156523 | 98088 | 43638 | 63.36 | 888.16
42 | КМ12-2-18 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 1020 мм Обсяг = 26,0 * 0,24907 + 5,0 * 0,086 + 9,0 * 0,0263 + 0,47152 + 6,40356 | т |  | 6997.48 | 601.77 |  |  | 8435 | 4.8098 | 67.42
43 | С113-269 | Труба стальна електрозварна прямошовна Д1020х10, Ст3сп Обсяг = 34,0 - 8,0 | м | 26 | 21544.76 |  | 560164
44 | С1536-89 | Опора 1020У 31 | шт | 9 | 3652.67 |  | 32874
45 | С1541-69 | Прокладка DN 1000, PN 16 | 1000шт | 0.005 | 259461.02 |  | 1297
46 | С130-42-3 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 39 мм Обсяг = ( ( 140,0 * 2,6 + 140,0 * 0,502 + 280,0 * 0,133 ) / 1 000,0 ) ^ 5,0 | т | 0.47152 | 41307.56 |  | 19477
47 | КМ12-2-17 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 820 мм Обсяг = 8,0 * 0,19975 + 2,0 * 0,0232 | т | 1.6444 | 11593.3 | 3330.06 | 19064 | 11507 | 5476 | 63.36 | 104.19
47 | КМ12-2-17 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 820 мм Обсяг = 8,0 * 0,19975 + 2,0 * 0,0232 | т |  | 6997.48 | 638.92 |  |  | 1051 | 5.1118 | 8.41
48 | С113-254 | Труба стальна електрозварна прямошовна Д820х10, Ст3сп | м | 8 | 15959.77 |  | 127678
49 | С1536-87 | Опора 820У 27 СОУ НАЕК 121:2016 | шт | 2 | 2733.64 |  | 5467
50 | КМ12-2-17 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 720 мм Обсяг = 2,0 * 0,175109 | т | 0.35022 | 11593.3 | 3330.06 | 4060 | 2451 | 1166 | 63.36 | 22.19
50 | КМ12-2-17 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 720 мм Обсяг = 2,0 * 0,175109 | т |  | 6997.48 | 638.92 |  |  | 224 | 5.1118 | 1.79
51 | С113-246 | Труба стальна електрозварна прямошовна Д720х10, Ст3сп | м | 2 | 15645.31 |  | 31291
52 | КМ12-1301-13 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих та якiсних сталей iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 219 мм Обсяг = ( 5,0 * 0,03152 + 10,0 * 0,015 + 5,0 * 0,01 ) ^ 5,0 | т | 0.3576 | 24371.62 | 9072.45 | 8715 | 3506 | 3244 | 88.776 | 31.75
52 | КМ12-1301-13 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих та якiсних сталей iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 219 мм Обсяг = ( 5,0 * 0,03152 + 10,0 * 0,015 + 5,0 * 0,01 ) ^ 5,0 | т |  | 9804.42 | 1824.06 |  |  | 652 | 13.1033 | 4.69
53 | С113-190 | Труба стальна електрозварна прямошовна Д 219х6, Ст3сп | м | 5 | 2473.45 |  | 12367
54 | С1534-40 | Відвод 90-219х6-Ст3сп | шт | 10 | 2716.83 |  | 27168
55 | С1534-40 | Відвод 60-219х6-Ст3сп | шт | 5 | 2263.86 |  | 11319
56 | КМ12-2-12 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 219 мм Обсяг = ( 5,0 * 0,03152 + 0,3576 ) ^ 5,0 | т | 0.5152 | 31622.71 | 10300.48 | 16292 | 10378 | 5307 | 182.4 | 93.97
56 | КМ12-2-12 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 219 мм Обсяг = ( 5,0 * 0,03152 + 0,3576 ) ^ 5,0 | т |  | 20144.26 | 2049.55 |  |  | 1056 | 16.7825 | 8.65
57 | С113-190 | Труба стальна електрозварна прямошовна Д 219х6, Ст3сп Обсяг = 10,0 - 5,0 | м | 5 | 2473.45 |  | 12367
58 | КМ12-1301-12 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих та якiсних сталей iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 159 мм Обсяг = 2,0 * 0,01899 + 4,0 * 0,0067 + 4,0 * 0,00335 + 2,0 * 0,0048 | т | 0.08778 | 35095.9 | 15745.37 | 3081 | 1273 | 1382 | 131.328 | 11.53
58 | КМ12-1301-12 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих та якiсних сталей iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 159 мм Обсяг = 2,0 * 0,01899 + 4,0 * 0,0067 + 4,0 * 0,00335 + 2,0 * 0,0048 | т |  | 14503.86 | 3623.65 |  |  | 318 | 25.8386 | 2.27
59 | С113-177 | Труба стальна електрозварна прямошовна Д159х5, Ст3сп Обсяг = 9,0 - 7,0 | м | 2 | 1379.47 |  | 2759
60 | С1534-31 | Відвод 90-159х5-Ст3сп | шт | 4 | 1260.83 |  | 5043
61 | С1534-31 | Відвод 45-159х5-Ст3сп | шт | 4 | 933.644 |  | 3735
62 | С1534-151 | Трійник 159х4,5 Ст3сп | шт | 2 | 1571.13 |  | 3142
63 | КМ12-2-11 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 159 мм Обсяг = 7,0 * 0,01899 + 0,08778 | т | 0.22071 | 41379.65 | 16920.66 | 9133 | 5148 | 3735 | 211.2 | 46.61
63 | КМ12-2-11 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 159 мм Обсяг = 7,0 * 0,01899 + 0,08778 | т |  | 23324.93 | 3627.91 |  |  | 801 | 29.2565 | 6.46
64 | С113-177 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки Ст3сп, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 5 мм | м | 7 | 1379.47 |  | 9656
65 | КМ12-1301-8 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих та якiсних сталей iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 76 мм Обсяг = 2,0 * 0,00626 + 6,0 * 0,0011 | т | 0.01912 | 67307.36 | 32629.63 | 1287 | 564 | 624 | 266.88 | 5.1
65 | КМ12-1301-8 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих та якiсних сталей iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 76 мм Обсяг = 2,0 * 0,00626 + 6,0 * 0,0011 | т |  | 29474.23 | 7556.38 |  |  | 144 | 53.8639 | 1.03
66 | С113-144 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки Ст3сп, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 2 | 476 |  | 952
67 | С1534-12 | Відвід 90-76х3,5-Ст3сп | шт | 6 | 235.7 |  | 1414
68 | КМ12-2-7 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 76 мм | т | 0.01912 | 82886.51 | 38785.22 | 1585 | 814 | 742 | 385.56 | 7.37
68 | КМ12-2-7 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 76 мм | т |  | 42581.25 | 8506.79 |  |  | 163 | 68.0357 | 1.3
69 | КМ12-1301-7 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих та якiсних сталей iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 57 мм Обсяг = 9,0 * 0,00462 + 20,0 * 0,0006 + 12,0 * 0,0003 | т | 0.05718 | 94045.13 | 43534.23 | 5378 | 2395 | 2489 | 379.2 | 21.68
69 | КМ12-1301-7 | Виготовлення вузлiв для технологiчних цехових трубопроводiв iз труб вуглецевих та якiсних сталей iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], зовнiшнiй дiаметр трубопроводу 57 мм Обсяг = 9,0 * 0,00462 + 20,0 * 0,0006 + 12,0 * 0,0003 | т |  | 41878.85 | 9736.97 |  |  | 557 | 69.5333 | 3.98
70 | С113-139 | Труба стальна електрозварна прямошовна Д57х3,5, Ст3сп Обсяг = 39,0 - 30,0 | м | 9 | 363.22 |  | 3269
71 | С1534-10 | Відвод 90-57х3,5-Ст3сп | шт | 20 | 122.2 |  | 2444
72 | С1534-10 | Відвод 45-57х3,5-Ст3сп | шт | 12 | 90.49 |  | 1086
73 | КМ12-2-6 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 57 мм Обсяг = ( 30,0 * 0,00462 + 6,0 * 0,00033 + 0,05718 ) ^ 5,0 | т | 0.19776 | 109809.95 | 53521.16 | 21716 | 10751 | 10584 | 492.24 | 97.35
73 | КМ12-2-6 | Трубопроводи зi сталевих труб iз фланцями та зварними стиками на умовний тиск не бiльше 2,5 МПа [25 кгс/см2], що монтуються з готових вузлiв, дiаметр зовнiшнiй 57 мм Обсяг = ( 30,0 * 0,00462 + 6,0 * 0,00033 + 0,05718 ) ^ 5,0 | т |  | 54362.99 | 11697.24 |  |  | 2313 | 93.5534 | 18.5
74 | С113-139 | Труба стальна електрозварна прямошовна Д57х3,5, Ст3сп | м | 30 | 363.22 |  | 10897
75 | 2310-34193 вар1 | Опора ОПБ2-57 | шт | 6 | 83.93 |  | 504
Виготовлення закладної деталі (додаток 1)
76 | КМ12-698-1 | Монтаж ніпеля | 10 шт | 0.2 | 1817.11 | 374.78 | 363 | 247 | 75 | 11.16 | 2.23
76 | КМ12-698-1 | Монтаж ніпеля | 10 шт |  | 1232.51 | 13.2 |  |  | 3 | 0.12 | 0.02
77 | С113-2062 | Ніпель, Ду 1/2" мм внутрішнє різбл | шт | 2 | 163.6 |  | 327
78 | КМ12-698-1 | Монтаж штуцера | 10 шт | 0.2 | 1817.11 | 374.78 | 363 | 247 | 75 | 11.16 | 2.23
78 | КМ12-698-1 | Монтаж штуцера | 10 шт |  | 1232.51 | 13.2 |  |  | 3 | 0.12 | 0.02
79 | С113-2068 | Штуцер приварний Шц-G1/2 , L=80 мм | шт | 2 | 163.6 |  | 327
80 | КМ12-799-1 | Вентилi сталевi муфтовi та цапковi, дiаметр умовного проходу 6-25 мм | 10 шт | 0.2 | 4240.9 | - | 848 | 848 | - | 38.4 | 7.68
80 | КМ12-799-1 | Вентилi сталевi муфтовi та цапковi, дiаметр умовного проходу 6-25 мм | 10 шт |  | 4240.9 | - |  |  | - | - | -
81 | С1630-87 | Кран кульовий DN15, PN10 муфтовий з н/ж сталі, руківка. по типу АРС1.015.16.2.3 | шт | 2 | 129.73 |  | 259
82 | РУ1-426-7 | Вирізати отвір Д22мм 2шт | 10 м | 0.00138 | 445.03 | - | 1 | - | - | 1.608 | -
82 | РУ1-426-7 | Вирізати отвір Д22мм 2шт | 10 м |  | 204.47 | - |  | - | - | - | -
Виготовлення опори з кутика 50х50
83 | КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] Обсяг = ( 3,0 * 0,00377 + 1,0 * 0,000942 ) ^ 5,0 | 1т конструкцій | 0.01225 | 29844.38 | 9422.31 | 366 | 217 | 115 | 160.16 | 1.96
83 | КБ9-72-1 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] Обсяг = ( 3,0 * 0,00377 + 1,0 * 0,000942 ) ^ 5,0 | 1т конструкцій |  | 17688.07 | 1620.87 |  |  | 20 | 11.8868 | 0.15
84 | С111-1814 | Сталь кутова 50х50х5 Обсяг = ( 3,0 * 0,00377 * 1,032 ) ^ 5,0 | т | 0.01167 | 50566.48 |  | 590
85 | С111-1810 | Сталь штабова кипляча, розмір 4х30 мм Обсяг = ( 0,000942 * 1,032 ) ^ 5,0 | т | 0.00097 | 47782.64 |  | 46
86 | КБ9-62-4 | Опори під трубопроводи | 1т конструкцій | 0.01225 | 13633.78 | 7911.18 | 167 | 56 | 97 | 44.528 | 0.55
86 | КБ9-62-4 | Опори під трубопроводи | 1т конструкцій |  | 4579.7 | 2805.78 |  |  | 34 | 20.5791 | 0.25
Антикорозійний захист
87 | ПР13-8019 | Очищення металоконструкцій електрозачисною машиною; легке очищення металоконструкцій від іржі, окалини i старої фарби (у складі робіт враховано промивання (знежирення) поверхні) Обсяг = ( 13,3771 + 9,04932 + 14,0176 + 1,64539 + 0,350218 + 0,5152 + 0,22071 + 0,01912 + 0,019578 + ( 5,0 * 1,146 / 1 000,0 ) + 0,01225 ) ^ 4,0 | т | 39.2322 | 627.62 | - | 24623 | 18421 | - | 4.51 | 176.94
87 | ПР13-8019 | Очищення металоконструкцій електрозачисною машиною; легке очищення металоконструкцій від іржі, окалини i старої фарби (у складі робіт враховано промивання (знежирення) поверхні) Обсяг = ( 13,3771 + 9,04932 + 14,0176 + 1,64539 + 0,350218 + 0,5152 + 0,22071 + 0,01912 + 0,019578 + ( 5,0 * 1,146 / 1 000,0 ) + 0,01225 ) ^ 4,0 | т |  | 469.53 | - |  |  | - | - | -
88 | КБ13-44-9 | Знепилювання металевих поверхонь | 1 м2 | 430 | 25.11 | 6.34 | 10797 | 8071 | 2726 | 0.187 | 80.41
88 | КБ13-44-9 | Знепилювання металевих поверхонь | 1 м2 |  | 18.77 | 0.24 |  |  | 103 | 0.0022 | 0.95
89 | КБ13-16-1 | Грунтування металевих поверхонь за один раз | 100м2 | 4.3 | 601.63 | 113.96 | 2587 | 2096 | 490 | 3.883 | 16.7
89 | КБ13-16-1 | Грунтування металевих поверхонь за один раз | 100м2 |  | 487.43 | 11.98 |  |  | 52 | 0.1091 | 0.47
90 | С1113-156 | Розчинник Обсяг = 4,3 * 0,0057 | т | 0.02451 | 112613.65 |  | 2760
91 | С1113-34 вар.1 | Грунтовка Обсяг = ( 4,3 * 0,0142 ) ^ 5,0 | т | 0.06106 | 119429.89 |  | 7292
92 | КБ13-26-12 K0=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь за два рази | 100м2 | 4.3 | 785.2 | 150.11 | 3376 | 2729 | 645 | 5.126 | 22.04
92 | КБ13-26-12 K0=2 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь за два рази | 100м2 |  | 634.6 | 19.45 |  |  | 84 | 0.1769 | 0.76
93 | С1113-156 | Розчинник Обсяг = 4,3 * 0,008 * ( 2,0 ) | т | 0.0688 | 112613.65 |  | 7748
94 | С1113-227 вар.1 | Емаль Обсяг = ( 4,3 * 0,019 * ( 2,0 ) ) ^ 5,0 | т | 0.1634 | 141102.53 |  | 23056
|  | Разом прямих витрат по розділу № 2 | Разом прямих витрат по розділу № 2 | Разом прямих витрат по розділу № 2 |  |  | 4164473 | 351388 | 166674 |  | 3194.25
|  | Разом прямих витрат по розділу № 2 | Разом прямих витрат по розділу № 2 | Разом прямих витрат по розділу № 2 |  |  |  |  | 32789 |  | 256.2
|  | Розділ № 3 Демонтажні роботи | Розділ № 3 Демонтажні роботи | Розділ № 3 Демонтажні роботи | Розділ № 3 Демонтажні роботи | Розділ № 3 Демонтажні роботи | Розділ № 3 Демонтажні роботи | Розділ № 3 Демонтажні роботи | Розділ № 3 Демонтажні роботи | Розділ № 3 Демонтажні роботи | Розділ № 3 Демонтажні роботи
95 | КМ12-2-19 Вказ. заст. п. 6.1 ; K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40 | Демонтаж заглушок Ду1200 6 шт (Демонтаж) Обсяг = 6,0 * 0,149213 | т | 0.89528 | 4278.63 | 1131.18 | 3831 | 2506 | 1013 | 25.344 | 22.69
95 | КМ12-2-19 Вказ. заст. п. 6.1 ; K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40 | Демонтаж заглушок Ду1200 6 шт (Демонтаж) Обсяг = 6,0 * 0,149213 | т |  | 2798.99 | 219.28 |  |  | 196 | 1.7306 | 1.55
96 | КМ12-2-12 Вказ. заст. п. 6.1 ; K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40 | Демонтаж заглушок Ду200 4 шт 30,504кгб 1шт 4,6кг (Демонтаж) Обсяг = 4,0 * 0,030504 + 0,0046 | т | 0.12662 | 12576.09 | 4120.19 | 1592 | 1020 | 522 | 72.96 | 9.24
96 | КМ12-2-12 Вказ. заст. п. 6.1 ; K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40 | Демонтаж заглушок Ду200 4 шт 30,504кгб 1шт 4,6кг (Демонтаж) Обсяг = 4,0 * 0,030504 + 0,0046 | т |  | 8057.7 | 819.82 |  |  | 104 | 6.713 | 0.85
97 | С1545-104 (повернення матеріалу) | Брухт металевий Обсяг = 0,895278 + 0,126616 | т | 1.0219 | 9059.46 |  | (9258)
|  | Разом прямих витрат по розділу № 3 | Разом прямих витрат по розділу № 3 | Разом прямих витрат по розділу № 3 |  |  | 5423 | 3526 | 1535 |  | 31.93
|  | Разом прямих витрат по розділу № 3 | Разом прямих витрат по розділу № 3 | Разом прямих витрат по розділу № 3 |  |  |  |  | 300 |  | 2.4
|  | Разом прямих витрат по кошторису | Разом прямих витрат по кошторису | Разом прямих витрат по кошторису |  |  | 8650493 | 647269 | 274670 |  | 5873.32
|  | Разом прямих витрат по кошторису | Разом прямих витрат по кошторису | Разом прямих витрат по кошторису |  |  |  |  | 66239 |  | 502.92
|  | Разом прямі витрати | Разом прямі витрати | Разом прямі витрати |  | грн. | 8650493
|  | в тому числі: | в тому числі: | в тому числі:
|  | вартiсть матеріалів, виробів і комплектів | вартiсть матеріалів, виробів і комплектів | вартiсть матеріалів, виробів і комплектів |  | грн. | 7728554
|  | вартiсть матерiалiв, що повертаються | вартiсть матерiалiв, що повертаються | вартiсть матерiалiв, що повертаються |  | грн. | 9258
|  | вартiсть ЕММ | вартiсть ЕММ | вартiсть ЕММ |  | грн. | 274670
|  | в т.ч. заробітна плата в ЕММ | в т.ч. заробітна плата в ЕММ | в т.ч. заробітна плата в ЕММ |  | грн. |  | 66239
|  | заробітна плата робітників | заробітна плата робітників | заробітна плата робітників |  | грн. |  | 647269
|  | всього заробітна плата | всього заробітна плата | всього заробітна плата |  | грн. |  | 713508
|  | Загальновиробничі витрати | Загальновиробничі витрати | Загальновиробничі витрати |  | грн. | 865049
|  | Всього по кошторису | Всього по кошторису | Всього по кошторису |  | грн. | 9515542
|  | Кошторисна трудомісткість | Кошторисна трудомісткість | Кошторисна трудомісткість |  | люд-г |  |  |  |  | 6376.24
|  | Кошторисна заробітна плата | Кошторисна заробітна плата | Кошторисна заробітна плата |  | грн. |  | 713508
|  | в т.ч. зворотні суми | в т.ч. зворотні суми | в т.ч. зворотні суми |  | грн. | 9258
| Склав | Головний фахівець ВРК |  |  | Бабенко М.В. | Бабенко М.В. | Бабенко М.В.
|  | [посада, | підпис (ініціали, прізвище)] | підпис (ініціали, прізвище)] | підпис (ініціали, прізвище)] | підпис (ініціали, прізвище)] | підпис (ініціали, прізвище)]
| Перевірив | Провідний фахівець ВРК |  |  | Бричук М.П. | Бричук М.П. | Бричук М.П.
|  | [посада, | підпис (ініціали, прізвище)] | підпис (ініціали, прізвище)] | підпис (ініціали, прізвище)] | підпис (ініціали, прізвище)] | підпис (ініціали, прізвище)]