Перелік виконавчої документації на технологічне обладнання та трубопроводи.

- Загальний журнал робіт, зареєстрований у встановленому порядку.

- Спеціальні журнали робіт, зареєстровані у встановленому порядку:

  - журнал зварювальних робіт;

  - журнал шеф-монтажних робіт.

  - журнал виконання монтажних з'єднань на болтах із контрольним натягом.

  - журнал нанесення антикорозійного захисту;

  - журнал заповнення вузлів мастильними матеріалами;

  - журнал обліку та перевірки якості контрольних (пробних) з'єднань;

- Акти:

- Гідравлічне обладнання та трубопроводи

- акт готовності приміщень до монтажу мастильних, гідравлічних, пневматичних систем;

- акт перевірки встановлення обладнання на фундамент;

- акт випробування машин та механізмів;

- акт випробування трубопроводів;

- акт приймання – передачі устаткування монтаж;

- акт про виявлені дефекти обладнання;

- акт про зняття пломб із обладнання;

- акт огляду прихованих робіт;

- акт про приймання обладнання після індивідуального випробування;

- акт проміжного приймання відповідальних конструкцій;

- Технологічне обладнання та технологічні трубопроводи:

- акт огляду прихованих робіт.

- акт проміжного приймання відповідальних конструкцій.

- акт перевірки встановлення обладнання на фундамент.

- акт випробування трубопроводів.

- акт приймання-передачі обладнання на монтаж.

- акт про виявлені дефекти обладнання.

- акт випробування машин та механізмів.

- акт про приймання обладнання після індивідуального випробування.

- акт неруйнівного контролю зварних з'єднань трубопроводів;

- акт будівельної готовності будівель, споруд, приміщень під монтаж устаткування;

- акт робочої комісії про приймання обладнання після комплексного випробування.

- Додатки до актів:

- технологія виконання зварних швів (зі схемою);

- технологія нанесення антикорозійного покриття (з технологією підготовки поверхні).

- геодезичні зйомки під час перевірки сітки осей, висотних позначок фундаментів та встановленого обладнання (виконавча схема трубопроводів, встановлення обладнання на фундамент);

- формуляр із зазначенням вимірювань зроблених при монтажі за формою встановленою постачальником обладнання.

- програма випробувань обладнання.

- Документи, що підтверджують якість матеріалів, виробів, обладнання, що використовуються, кваліфікацію виконавців:

  - паспорти (з усіма додатками) та сертифікати УкрСЕПРО на матеріали та вироби (їх засвідчені копії), або інші документи, що засвідчують тип та якість обладнання, будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;

  - список зварювальників

  - список спеціалістів з неруйнівного контролю якості зварних з'єднань;

  - копії посвідчень та сертифікатів спеціалістів з контролю якості зварних з'єднань

- Результати експертиз, обстежень, лабораторних та інших випробувань виконаних робіт, проведених у процесі виробничого контролю:

  - протокол перевірки зовнішнім оглядом та виміром розмірів зварних з'єднань

- висновок про результати контролю зварних з'єднань;

  - копії протоколів атестації спеціалістів зварювального виробництва (завірені копії посвідчень зварювальників);

- Робоча документація на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єкта капітального будівництва із записами про відповідність виконаних у натурі робіт робочої документації, зроблених особою, яка здійснює будівництво.

Інші документи, що відбивають фактичне виконання проектних рішень

Під час виконання робіт (монтаж технологічних, гідравлічних трубопроводів, технологічного обладнання тощо) керуватися наступною нормативною документацією:

- ДБН А.3.1-5-2016 – Організація будівельного виробництва.

- ДБН В.2.5-64:2012 – «Внутрішній водопровід та каналізація».

- ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012– «Зовнішні мережі та споруди водопостачання та каналізації».

- ДСТУ-Н-Б В.2.5-40:2009 – «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб».

- СНиП 3.05.05-84 - Технологічне обладнання та технологічні трубопроводи.

- СНиП 2.04.14-88 Теплова ізоляція обладнання та трубопроводів.

- ДСТУ-Н Б А.3.1-11:2008 - Інструкція з візуального та вимірювального контролю зварних з'єднань та наплавок металевих конструкцій;

- НПАОП 0.00-1.63-13 – Правила сертифікації фахівців неруйнівного контролю, затверджені наказом Міністерства з надзвичайних ситуацій України № 1387 від 10.12.2012р.

Примітка: Цей перелік документів, що надаються та посилаються, може бути доповнений (скорочений) документами, що визначаються проектною документацією, вимогами наглядових органів, чинною нормативною документацією.