## Таблица ЦВС
Приложение№1
Приложение к ТЗ ЦВС на пневмовзрыв
Объект очистки | Диаметр трубы/колодца, мм | Высота размещения трубы, м | Особые условия участка | Рекомендованный метод очистки | Требуемая протяженность, п.м. (м3) | Степень засорения | Дополнение
Канал промышленных стоков | 1200мм | - 4метра | подземные | пневмовзрыв | 434 п.м | твердые | работы выполняются ежемесячно
Канал промышленных стоков | 1500мм | - 4метра | подземные | пневмовзрыв | 751п.м | твердые | работы выполняются ежемесячно
Канал промышленных стоков | 2000мм | - 4метра | подземные | пневмовзрыв | 600 п.м. | твердые | работы выполняются ежемесячно
Приемные колодцы НС №10 | 12000Х2000Х4000мм | -4 метра | наземные | пневмовзрыв | 96 м3 | твердые | раз в 12 месяцев
Открытый лоток осветленной воды насосной станции №10 | 1400x1400 | -1 метр | наземные | пневмовзрыв | 60 п.м | твердые | раз в 12 месяцев
Открытый лоток осветленной воды насосной станции №10 | 2000x1400 | -1 метр | наземные | пневмовзрыв | 130 п.м | твердые | раз в 12 месяцев
Шламопровода доменной газоочистки (2 ед) | 200мм | наземный | наземные | пневмовзрыв | 2000 п.м Х2ед | твердые | раз в 12 месяцев
Сети хозяйственно-фекальной канализации | 100-200мм | - 4метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 1700 п.м | средние | по необходимости но не реже 1 раза в 12 месяцев
Сети ливневой канализации | 200-400мм | - 2метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 971 п.м | средние | по необходимости но не реже 1 раза в 12 месяцев
Подводящие трубопроводы к градирне насосной станции № 10. | 800мм | наземные | наземные | пневмовзрыв | 60 п.м | твердые | раз в 12 месяцев
Коллектор сброса загрязненных технологических вод от ТЭЦ, КЦ и ИОЦ | 1000мм | -4метра | подземные | пневмовзрыв | 2176 п.м | твердые | раз в 12 месяцев
Приложение к ТЗ ДЦ на пневмовзрыв
Сети хозяйственно-фекальной канализации | 100мм | - 4метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 200 п.м | средние | работы выполняются ежемесячно
Сети хозяйственно-фекальной канализации | 200 мм | - 4метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 200 п.м | средние | работы выполняются ежемесячно
Сети хозяйственно-фекальной канализации | 300 мм | - 4метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 200 п.м | средние | работы выполняются ежемесячно
Сети ливневой канализации | 200 мм | - 4метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 100 п.м | средние | 1 раз в 2 месяца
Сети ливневой канализации | 300 мм | - 4метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 101 п.м | средние | 2 раз в 2 месяца
Сети ливневой канализации | 400 мм | - 4метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 102 п.м | средние | 3 раз в 2 месяца
Приемные колодци сети хозяйственнно фекальной канализации | 800мм | - 4метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 12 м3 | средние | работы выполняются ежемесячно
Приложение к ТЗ АЦ №2 на пневмовзрыв
Объект очистки | Диаметр трубы/колодца, мм | Высота размещения трубы, м | Особые условия участка | Рекомендованный метод очистки | Требуемая протяженность, п.м. (м3) | Степень засорения | Дополнение
Канал промышленных стоков | 200мм | - 3метра | подземные | пневмовзрыв | 250 п.м. | Средние/твердые | работы выполняются 1 раз в 2 месяца
Канал фекальных стоков | 150мм | - 3метра | подземные | пневмовзрыв | 450 п. м. | средние | работы выполняются 1 раз в 2 месяца
Приемные колодци сети хозяйственнно фекальной канализации | 800мм | - 3метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 1.51 м³ × 14 шт = 21.14 м³ | средние | работы выполняются 1 раз в 2 месяца
Приемные колодци сети хозяйственнно фекальной канализации | 1200мм | - 3метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 3.39 м³ × 1шт = 3,39 м³ | средние | работы выполняются 1 раз в 2 месяца
Приложение к ТЗ КЦ, МБЛЗ на пневмовзрыв
Объект очистки | Диаметр трубы/колодца, мм | Высота размещения трубы, м | Особые условия участка | Рекомендованный метод очистки | Требуемая протяженность, п.м. (м3) | Степень засорения | Дополнение
Канал промышленных стоков | 200мм | - 3метра | подземные | пневмовзрыв | 800 п.м. | Средние/твердые | работы выполняются 1 раз в 2 месяца
Канал фекальных стоков | 150мм | - 3метра | подземные | пневмовзрыв | 750 п. м. | средние | работы выполняются 1 раз в 2 месяца
Приемные колодци сети хозяйственнно фекальной канализации | 800мм | - 3метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 1.50 м³ × 23 шт = 34,5 м³ | средние | работы выполняются 1 раз в 2 месяца
Приемные колодци сети хозяйственнно фекальной канализации | 800мм | - 3метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 1.50 м³ × 20 шт = 30 м³ | средние | работы выполняются 1 раз в 2 месяца
Приемные колодцы сетей промышленной канализации. | 1200мм | - 6 метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 18шт х 1,2м х 6 м =129,6 м3 | средние | по необходимости но не реже 1 раза в 12 месяцев
Приемные колодцы сетей ливневой канализации. | 1200мм | - 4 метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 10шт х 1,2м х 2 м =24 м3 | средние | по необходимости но не реже 1 раза в 12 месяцев
Сети ливневой канализации | 400мм | - 3метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 873 п.м | средние | по необходимости но не реже 1 раза в 12 месяцев
Приложение к ТЗ ИОЦ на пневмовзрыв
Объект очистки | Диаметр трубы/колодца, мм | Высота размещения трубы, м | Особые условия участка | Рекомендованный метод очистки | Требуемая протяженность, п.м. (м3) | Степень засорения | Дополнение
Коллекторы сброса загрязненных технологических вод от МНЛЗ КЦ и ИОЦ | 200мм | от - 4 до -7 метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 180п.м. | Средние/твердые | работы выполняются ежемесячно
Коллекторы сброса загрязненных технологических вод от МНЛЗ КЦ и ИОЦ | 400мм | от - 4 до -7 метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 250п.м. | Средние/твердые | работы выполняются ежемесячно
Коллекторы сброса загрязненных технологических вод от МНЛЗ КЦ и ИОЦ | 500 мм | от - 4 до -7 метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 380п.м. | Средние/твердые | работы выполняются ежемесячно
Коллекторы сброса загрязненных технологических вод от МНЛЗ КЦ и ИОЦ | 600 мм | от - 4 до -7 метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 530п.м. | Средние/твердые | работы выполняются ежемесячно
Приемные колодцы сброса загрязненных технологических вод от МНЛЗ КЦ и ИОЦ | 1200мм | от - 4 до -7 метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 13 шт (8шт х 1,2м х 2 м =19,2 м3; 5 шт х 1,2 х 2 м=12 м3) | Средние/твердые | работы выполняются ежемесячно
Сети хозяйственно-фекальной канализации. | 100мм | от - 1,2 до -4 метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 310 п.м | средние | работы выполняются ежемесячно
Сети хозяйственно-фекальной канализации. | 200 мм | от - 1,2 до -4 метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 530 п.м. | средние | работы выполняются ежемесячно
Приемные колодцы сетей хозяйственно-фекальной канализации. | 1200мм | от - 1,2 до -4 метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 16 шт (8шт х 1,2м х 1,5м =14,4 м3; 8шт х 1,2 х 1 м=9,6 м3) | средние | работы выполняются ежемесячно
Сети ливневой канализации. | 150мм | - 4 метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 120п.м | средние | по необходимости но не реже 1 раза в 12 месяцев
Сети ливневой канализации. | 200 мм | - 4 метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 230п.м. | средние | по необходимости но не реже 1 раза в 12 месяцев
Сети ливневой канализации. | 500 мм | - 4 метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 100п.м. | средние | по необходимости но не реже 1 раза в 12 месяцев
Приемные колодцы сетей ливневой канализации. | 1200мм | - 4 метра | подземные | пневмовзрыв / гидроочистка | 12шт х 1,2м х 2 м =28,8 м3 | средние | по необходимости но не реже 1 раза в 12 месяцев
Приложение к ТЗ ПЦ на пневмовзрыв:
Объект очистки | Диаметр трубы/колодца, мм | Высота размещения трубы, м | Особые условия участка | Рекомендованный метод очистки | Требуемая протяженность, п.м. (м3) | Степень засорения | Дополнение
Сети хозяйственно-фекальной канализации СПС | 100 мм | от -2 до -4 метра | подземные | пневмовзрыв | 560 п.м. | средние | работы выполняются ежемесячно
Сети хозяйственно-фекальной канализации СПС | 150 мм | от -2 до -4 метра | подземные | пневмовзрыв | 310 п.м. | средние | работы выполняются ежемесячно
Сети хозяйственно-фекальной канализации СПС | 200 мм | от -2 до -4 метра | подземные | пневмовзрыв | 930 п.м. | средние | работы выполняются ежемесячно
Сети ливневой канализации СПС | 250 мм | от -2 до -4 метра | подземные | пневмовзрыв | 60 п.м. | средние | работы выполняются по необходимости, но не реже 1-го раза в 3-и месяца.
Сети ливневой канализации СПС | 300 мм | от -2 до -4 метра | подземные | пневмовзрыв | 130 п.м. | средние | работы выполняются по необходимости, но не реже 1-го раза в 3-и месяца.
Сети ливневой канализации СПС | 400 мм | от -2 до -4 метра | подземные | пневмовзрыв | 200 п.м. | средние | работы выполняются по необходимости, но не реже 1-го раза в 3-и месяца.
Сети ливневой канализации СПС | 600 мм | от -2 до4 метра | подземные | пневмовзрыв | 330 п.м. | средние | работы выполняются по необходимости, но не реже 1-го раза в 3-и месяца.
Канал промышленных стоков СПС | 600 мм | от -2 до4 метра | подземные | пневмовзрыв | 250 п.м. | средние-твердые | работы выполняются один раз в 12 месяцев.
Канал промышленных стоков СПС | 1000 мм | минус 4 метра | подземные | пневмовзрыв | 730 п.м. | средние-твердые | работы выполняются один раз в 12 месяцев.
Сети хозяйственно-фекальной канализации ОПС | 150 мм | от -2 до -4 метра | подземные | пневмовзрыв | 400 п.м. | средние | работы выполняются один раз в 12 месяцев.
Сети хозяйственно-фекальной канализации ШПС | 279 мм | от -2 до -4 метра | подземные | пневмовзрыв | 300 п.м. | средние | работы выполняются 1 раз в 6 месяцев
Сети хозяйственно-фекальной канализации ТЗУ | 100 мм | от -2 до -4 метра | подземные | пневмовзрыв | 100п.м. | средние | работы выполняются 1 раз в 2 месяца
Сети хозяйственно-фекальной канализации ТЗУ | 150 мм | от -2 до -4 метра | подземные | пневмовзрыв | 200п.м. | средние | работы выполняются 1 раз в 2 месяца
Сети хозяйственно-фекальной канализации ТЗУ | 200мм | от -2 до -4 метра | подземные | пневмовзрыв | 300п.м. | средние | работы выполняются 1 раз в 2 месяца
Сети ливневой канализации ТЗУ | 250мм | от -0,5 до -4 метра | подземные | пневмовзрыв | 120 п.м | средние | работы выполняются 1 раз в 6 месяцев
Сети ливневой канализации ТЗУ | 400мм | от -0,5 до -4 метра | подземные | пневмовзрыв | 80 п.м. | средние | работы выполняются 1 раз в 6 месяцев