Тех. опис на закупівлю Нагрівач трубчастий Tuerk-Hillinger ТЭН RKW L=3m 1000W (н.н. 720102140)

СПЕЦИФІКАЦІЯ

ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТУ МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ

| № | Найменування продукції на пропозицію | Од. вим. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Елемент нагрівальний WL 1000W/3000mm – 1шт. Виробництво, Німеччина в комплекті Елементи кріплення РР -15шт. Виробництво, Німеччина | К-кт |

Необхідна кількість комплектів -   25    комплектів.

Відповідальна особа: Овчаренко С.А. моб. 093-323-34-23