ЗАТВЕРДИВ:

В.о. директора  з клієнтського сервісу

та операційної діяльності

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ»

Науменко Д.А.

підписано за платформі ЕЦП

№ 1400.264 від 11.08.2026р

Технічне завдання

на придбання пелет

для пелетних горілок твердопаливних котлів

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» у с. Святопетрівське та м. Бровари

Бюджет ППЗ

Розробив:

Механік служби технічного забезпечення

у c. Святопетрівське

І.А. Грідін

підписано за платформі ЕЦП

Начальник ПСГ у м. Бровари

Компанець С.В.

підписано за платформі ЕЦП

Погодив:

Керівник РСП у с.Святопетрівське В. М. Зубенко

підписано за платформі ЕЦП

Керівник РСП у с.Бровари

Красковський О. А.

підписано за платформі ЕЦП

Начальник відділу закупівель

Кобалія І.М.

підписано за платформі ЕЦП

| Назва Товару | Кількість | Адреса доставки |
| --- | --- | --- |
| Пелети дерев'яні | 26 т | Київська область, Бучанський р-н, с. Святопетрівське, вул. Київська,27 |
|  | 36 т | Київська область, м. Бровари, вул. Б. Хмельницького 1 |

| 1. | Характеристики | • Пелети дерев'яні. (Деревина – із соснових порід) • Габаритні розміри, мм (діаметр x довжина) – 6…8 x 30…40 • Вологість трохи більше -8% • Зольність трохи більше-0,9% • Постачання в Біг бігах ( бажано по 1т) • Термін постачання до 15.10.2026р. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Доставка | Вартість доставки до складів Замовника додати до ціни Товару |
| 3. | Дані про Замовника | ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» 03150, м. Київ, пров. Лабораторний, буд. 12, каб. 212. IBAN UA773348510000026009962496996 код банку 334851 АТ «ПУМБ», ЄДРПОУ 32036829 ІПН 320368205090 |
| 4. | Додаткові вимоги | Переважною є продукція українських виробників. |
| 5. | Приймання ТМЦ | Приймання проводиться представниками «Замовника» на території «Замовника», за результатами складається акт приймання ТМЦ. Термін постачання - не більше 4-х тижнів. Переважним є постачальник Київського регіону. |
| 6. | Гарантійні зобов'язання | Виконавець несе гарантійні зобов'язання щодо якості ТМЦ. |

Механік служби технічного забезпечення

ТОВ «МЕТІНВЕСТ-СМЦ» у c. Святопетрівське	                            І.А. Грідін