ТЗ на виконання ремонту, метрологічної повірки та програмування наступних лічильників Енергія-9:

| №п/п | Тип | Зав. номер | Вид несправності | що треба зробити | Примітки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTK3-05Q2H4Mt | 20651 | Не опитується RS-485 | потрібен ремонт/МП | * |
| 2 | CTK3-10A1H7.K4t | 36922 | Висвічується помилка ERROR | потрібен ремонт/МП |  |
| 3 | CTK3-05Q2Т3Mt | 38095 | Похибка показань перевищує допустимі значення | потрібен ремонт/МП | Довідка про непридатність додається |
| 4 | СТК3-05Q2Т3М | 25526 | Працездатний | потрібне ТО/МП, перевірка програми | * |
| 5 | СТК3-05Q2Т3М | 25593 | Працездатний | потрібне ТО/МП, перевірка програми | * |
| 6 | СТК3-05Q2Т3М | 25540 | Працездатний | потрібне ТО/МП, перевірка програми | * |
| 7 | СТК3-05Q2Т3М | 54913 | Працездатний | потрібне ТО/МП, перевірка програми | * |
| 8 | CTK3-05Q2Т3Mt | 54899 | Працездатний | потрібне ТО/МП, перевірка програми | * |
| 9 | CTK3-05Q2Т3M | 25518 | Працездатний | потрібне ТО/МП, перевірка програми | * |

Зразки актів програмування додаються.

*- до лічильників, які програмуються, потрібно прикласти акти програмування.