## Кошторис
Програмний комплекс "AC-4" версія 26.1.002 18/08/26
Локальний кошторис з розрахунком договірної ціни № | [7 empty] | 1 - 0 - 5 - 10
КР силового трансформатора ТДТГ 154/35/6 60 МВА (зав №75800) майданчик п/ст ГПП-3 інв.№4100000094
Проект: ЦГОК
Об'єкт: ЦСП
№ з/п | Обґрунтуван- ня (шифр норми) | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |  | Загальна вартість, грн. |  |  | Витрати праці робітників, люд.-год.
[6 empty] | Всього | експлуа-тації машин | Всього | заробітної плати | експлуа-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин
[6 empty] | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |  |  | в тому числі заробіт- ної плати | тих, що обслуговують машини
[11 empty] | на одини- цю | всього
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
На кошторис діють коефіцієнти:
|  | До отв.= | 1,1000
|  | До твмаш.= | 1,1000
Розділ 1 |  | Будівельні та підготовчі роботи
1 | ПЕ7-551Д | Установка складання силового розподільного з одним триполюсним рубильником, з запобіжниками на силу струму до 200 а з кількістю запобіжників до 10. |  | шт | 1 | 282,77 ---------- 282,77 | - ---------- - | 283 | 283 | - ---------- - | 2,3331 ---------- - | 2,33 ---------- -
2 | ПЕ7-986Б | Прокладення кабеля з кріпленням в місцях змінювання трасси при вазі 1м до 6кг ( для тимчасового електропостачання технологічного обладнання) |  | 100 м | 0,6 | 1755,80 ---------- 1755,80 | - ---------- - | 1053 | 1053 | - ---------- - | 14,4870 ---------- - | 8,69 ---------- -
3 | С1545-66 | Кабель 0,4 кВ для підключення обладнання сушки масла (Підрядника , тимчасово) |  | м | 60 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
4 | ПУ14-05035 | Завантаження силового трансформатора ТДТГ 154/35/6 60МВА на транспортний засіб для вивезення у ремонт |  | шт вантажу | 1 | 8665,18 ---------- 3161,10 | 5504,08 ---------- 1058,46 | 8665 | 3161 | 5504 ---------- 1058 | 28,1600 ---------- 8,0256 | 28,16 ---------- 8,03
5 | ПЕ7-551Г | Знімання складання силового розподільного з одним трьохполюсним рубильником із запобіжником до 200а з кількістю запобіжників до 10 |  | шт | 1 | 58,39 ---------- 58,39 | - ---------- - | 58 | 58 | - ---------- - | 0,4818 ---------- - | 0,48 ---------- -
6 | ПЕ6-14-206-А | Очищення і фарбування зовнішньої поверхні трансформатора |  | 10 м2 | 96 | 1919,78 ---------- 1919,78 | - ---------- - | 184299 | 184299 | - ---------- - | 15,8400 ---------- - | 1520,64 ---------- -
7 | С1632-81 | Сода кальцинована (натрій вуглекислий) технічна |  | кг | 20 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
8 | С111-1749 | Розчиник Р-4 |  | л | 30 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
9 | С1113-21 | Грунтовка ГФ-021 |  | кг | 100 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
10 | С1113-246 | Емаль антикорозійна СВ сіра УРФ |  | кг | 100 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
|  | Разом по розділу 1 Будівельні та підготовчі роботи |  | 8: 194358; 9: 188854; 10: 5504 ---------- 1058; всього 12: 1560,30 ---------- 8,03
Розділ 2 |  | Демонтажні роботи
11 | ТР5-15-5-8-4 | Зливання масла (зі збереженням на час виконання робіт) (47,49т) |  | трансформатор | 1 | 998,33 ---------- 998,33 | - ---------- - | 998 | 998 | - ---------- - | 8,8000 ---------- - | 8,80 ---------- -
12 | ТР5-15-5-8-6 | Знімання вводу до150 кВ (4шт) (зі збереженням на час виконання робіт) |  | трансформатор | 1 | 1872,83 ---------- 1872,83 | - ---------- - | 1873 | 1873 | - ---------- - | 16,5000 ---------- - | 16,50 ---------- -
13 | ПЕ7-70В | Зняття ізолятора прохідного напругою до 10 кв з овальним або квадратним фланцем (зі збереженням на час виконання робіт) |  | 10 штук | 0,6 | 141,58 ---------- 141,58 | - ---------- - | 85 | 85 | - ---------- - | 1,1682 ---------- - | 0,70 ---------- -
14 | ПЕ7-70В | Зняття ізолятора прохідного напругою до 35 кв з овальним або квадратним фланцем (зі збереженням на час виконання робіт) |  | 10 штук | 0,4 | 141,58 ---------- 141,58 | - ---------- - | 57 | 57 | - ---------- - | 1,1682 ---------- - | 0,47 ---------- -
15 | ПЕ7-679Г | Зняття шафи металевої |  | панель | 3 | 204,78 ---------- 204,78 | - ---------- - | 614 | 614 | - ---------- - | 1,6896 ---------- - | 5,07 ---------- -
16 | ТЕ3-40801-1-2 | Демонтаж дискових вакуумних затворів Ду-50 прим. |  | затвор | 2 | 234,51 ---------- 234,51 | - ---------- - | 469 | 469 | - ---------- - | 1,9800 ---------- - | 3,96 ---------- -
17 | ТЕ3-40801-1-2 | Демонтаж дискових вакуумних затворів Ду-80 прим. |  | затвор | 26 | 234,51 ---------- 234,51 | - ---------- - | 6097 | 6097 | - ---------- - | 1,9800 ---------- - | 51,48 ---------- -
18 | ТЕ3-40801-1-2 | Демонтаж дискових вакуумних затворів Ду-100 прим. |  | затвор | 1 | 234,51 ---------- 234,51 | - ---------- - | 235 | 235 | - ---------- - | 1,9800 ---------- - | 1,98 ---------- -
19 | ПЕ7-1001А | Зняття кабеля в прокладених трубах, блоках, коробках, при масі 1 м,до 1 кг. |  | 100 м | 1,6 | 360,76 ---------- 360,76 | - ---------- - | 577 | 577 | - ---------- - | 2,9766 ---------- - | 4,76 ---------- -
20 | ПЕ7-1160А | Зняття рукавів металевих гнучких по стальним конструкціям, станинам машин, діаметром металорукава до 27 мм. |  | 100 м | 1,6 | 546,34 ---------- 546,34 | - ---------- - | 874 | 874 | - ---------- - | 4,5078 ---------- - | 7,21 ---------- -
|  | Разом по розділу 2 Демонтажні роботи |  | 8: 11879; 9: 11879; 10: - ---------- -; всього 12: 100,93 ---------- -
Розділ 3 |  | Ремонта трансформатора
21 | ПЕ6-14-66-Д Квитр=0,7 | Капітальний ремонт трифазних трьохобмотувальних трансформаторів з частковим розбиранням активної частини потужністю до 63 МВА при класі напруги 150 кВ. з заміною окремих вузлів, часткова заміна обмотки 6 та 35 кВ., з відновленням головної ізоляції обмотки 154 кВ.: |  | шт | 1 | 1569301,16 ---------- 1569301,16 | - ---------- - | 1569301 | 1569301 | - ---------- - | 12948,2430 ---------- - | 12948,24 ---------- -
22 | С111-1645 | Силікагель |  | кг | 500 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
23 | С181-3-131 | Термометр ТКП-160-УХЛ |  | шт | 2 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
24 | С111-1645 | Силiкагель-iндикатор |  | кг | 0,5 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
25 | С181-5-389 | Трансформатори струму на стороні 154кВ |  | шт | 3 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
26 | С181-5-390 | Трансформатори струму на стороні 35кВ |  | шт | 3 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
27 | С181-5-391 | Трансформатори струму на стороні 6кВ |  | шт | 3 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
28 | С181-5-385 | Ввід на стороні 154кВ не маслонаповненні |  | шт | 4 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
29 | С181-5-384 | Ввід на стороні 35кВ |  | шт | 4 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
30 | С181-5-383 | Ввід на стороні 6кВ |  | шт | 6 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
31 | С130-10 | Розширювальний бак з плівковим захистом |  | шт | 1 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
32 | С130-11 | Радіатор охолодження |  | шт | 18 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
33 | С130-59 | Вентилятор ВЗТ 360М |  | шт | 36 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
34 | С181-5-266 | Реле захисту РЗТ-80-1-1-УХЛ1 |  | шт | 1 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
35 | С181-5-266 | Реле захисту РЗТ-25-1-1-УХЛ1 |  | шт | 1 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
36 | С181-9-156 | Клей гумовий 88 СА |  | кг | 0,5 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
37 | С111-849 | Техпластина трансформаторная УМ (лист б=10мм) |  | кг | 129,5 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
38 | С111-849 | Техпластина трансформаторная УМ (лист б=8мм) |  | кг | 84 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
39 | С111-849 | Техпластина трансформаторная УМ (лист б=6мм) |  | кг | 31,2 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
40 | С111-849 | Техпластина трансформаторная УМ (лист б=4мм) |  | кг | 10,5 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
41 | С111-849 | Техпластина трансформаторная УМ (лист б=2мм) |  | кг | 1,3 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
42 | С111-850 | Резинове ущільнення на запобіжний клапан |  | шт | 1 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
43 | С181-11-3 | Гума полосова УМ 16х30 |  | кг | 27 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
44 | С111-88 | Болти, гайки, шайби |  | кг | 24 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
45 | С1113-245 | Емаль ПФ-115 жовта |  | кг | 0,5 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
46 | С1113-247 | Емаль ПФ-115 зелена |  | кг | 0,5 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
47 | С1113-248 | Емаль ПФ-115 червона |  | кг | 0,5 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
48 | С1113-249 | Емаль ПФ-115 чорна |  | кг | 0,2 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
49 | С1493-353 | Електроди ф 3 мм |  | кг | 1,5 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
50 | С1545-308 | Електроди ф4 мм |  | кг | 1,5 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
51 | С111-69 | Бензин калоша WIN |  | л | 20 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
52 | С1611-3007 | Плівка поліетиленова |  | м2 | 20 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
53 | С181-3-115 | Масловказивник стрілочний МС-2 |  | шт | 1 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
54 | С181-3-115 | Масловказивник стрілочний МС-1 |  | шт | 1 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
55 | С1493-95 | Стрічка кіперна |  | м | 50 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
56 | С111-1608 | Дрантя |  | кг | 60 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
57 | С1546-76 | Мастило індустріальне И-40А |  | л | 20 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
58 | С181-12-9 | Папір креповий |  | кг | 3 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
59 | С1544-95 | Папір кабельний |  | кг | 6 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
60 | С1546-73-П | Мастило "Літол-24" |  | кг | 0,4 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
|  | Разом по розділу 3 Ремонта трансформатора |  | 8: 1569301; 9: 1569301; 10: - ---------- -; всього 12: 12948,24 ---------- -
Розділ 4 |  | Складання та встановлення вузлів
61 | ТР5-15-5-8-24 | Установка вводів герметичних силових трансформаторів клас напруги до 150кВ (4шт) |  | трансформатор | 1 | 5742,72 ---------- 5742,72 | - ---------- - | 5743 | 5743 | - ---------- - | 50,6000 ---------- - | 50,60 ---------- -
62 | ПЕ7-70Б | Монтаж ізолятора прохідного до 10 кв з овальним або квадратним фланцем |  | 10 штук | 0,6 | 682,72 ---------- 682,72 | - ---------- - | 410 | 410 | - ---------- - | 5,6331 ---------- - | 3,38 ---------- -
63 | ПЕ7-70Б | Монтаж ізолятора прохідного до 35 кв з овальним чи квадратним фланцем |  | 10 штук | 0,4 | 682,72 ---------- 682,72 | - ---------- - | 273 | 273 | - ---------- - | 5,6331 ---------- - | 2,25 ---------- -
64 | ТЕ6-10803-101 | Заливання масла в трансформатор (раніш злитого) |  | т масла | 47,49 | 195,43 ---------- 195,43 | - ---------- - | 9281 | 9281 | - ---------- - | 1,6500 ---------- - | 78,36 ---------- -
65 | ТР5-16-4-1-1 | Регенерація трансформаторного масла |  | т | 47,49 | 877,00 ---------- 877,00 | - ---------- - | 41649 | 41649 | - ---------- - | 6,3250 ---------- - | 300,37 ---------- -
66 | С1-177 | Агідол (антиокислювальна присадка) |  | кг | 93 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
67 | С1542-25 | Оксид алюмінію |  | т | 3 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
68 | С111-66 | Силікагель |  | кг | 250 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
69 | ТЕ6-10803-101 | Заливання масла в трансформатор (нове) |  | т масла | 9 | 195,43 ---------- 195,43 | - ---------- - | 1759 | 1759 | - ---------- - | 1,6500 ---------- - | 14,85 ---------- -
70 | С1546-101 | Масло трансформаторне Т-1500 |  | т | 9 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
71 | ПЕ7-679Д | Монтаж шаф |  | панель | 3 | 404,75 ---------- 404,75 | - ---------- - | 1214 | 1214 | - ---------- - | 3,3396 ---------- - | 10,02 ---------- -
72 | С130-9617 | Шафа ШК-60 |  | шт | 1 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
73 | С130-9617 | Шафа ШД-2 |  | шт | 1 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
74 | С130-9617 | Шафа ШД-2-2 |  | шт | 1 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
75 | ПЕ7-1160Б | Прокладання рукавів металевих гнучких по стальним конструкціям, станинам машин, діаметром металорукава до 27 мм. |  | 100 м | 2,19 | 2170,15 ---------- 2170,15 | - ---------- - | 4753 | 4753 | - ---------- - | 17,9058 ---------- - | 39,21 ---------- -
76 | С130-607 | Металорукав у ПВХ-оболонці РЗ-ЦП 20 |  | м | 219 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
77 | ПЕ7-1001Б | Затягування кабелю в металорукав 20 мм. |  | 100 м | 2,19 | 975,49 ---------- 975,49 | - ---------- - | 2136 | 2136 | - ---------- - | 8,0487 ---------- - | 17,63 ---------- -
78 | 15096-11211 | Кабель КВВГ 4х1,5 |  | м | 80 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
79 | 15096-11212 | Кабель КВВГ 4х2,5 |  | м | 125 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
80 | 15096-11231 | Кабель КВВГ 7х1,5 |  | м | 14 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
81 | С1545-546 | Хомут кабельний 100х3 |  | шт | 100 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
82 | С1545-546 | Хомут кабельний 200х4 |  | шт | 100 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
83 | С1545-98 | Стрічка ПХВ |  | шт | 5 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
84 | ТЕ3-40801-1-3 | Монтаж дискових вакуумних затворів Ду-80 прим. |  | затвор | 36 | 729,59 ---------- 729,59 | - ---------- - | 26265 | 26265 | - ---------- - | 6,1600 ---------- - | 221,76 ---------- -
85 | С1630-1578 | Затвори поворотні дискові діаметр 80 мм |  | шт | 36 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
86 | ТЕ3-40801-1-3 | Монтаж дискових вакуумних затворів Ду-50 прим. |  | затвор | 4 | 729,59 ---------- 729,59 | - ---------- - | 2918 | 2918 | - ---------- - | 6,1600 ---------- - | 24,64 ---------- -
87 | С1630-1578 | Затвори поворотні дискові діаметр 50 мм |  | шт | 4 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
88 | ТЕ3-40801-1-3 | Монтаж дискових вакуумних затворів Ду-100 прим. |  | затвор | 4 | 729,59 ---------- 729,59 | - ---------- - | 2918 | 2918 | - ---------- - | 6,1600 ---------- - | 24,64 ---------- -
89 | С1630-1574 | Затвори поворотні дискові діаметр 100 мм |  | шт | 4 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
90 | ТЕ6-10610-102 Квитр=0,6 | Монтаж вентилятора (нові вузли трансформаторів) при зміні їх типів, включаючи пов'язані з цим переробки |  | вентилятор | 36 | 359,58 ---------- 359,58 | - ---------- - | 12945 | 12945 | - ---------- - | 3,0360 ---------- - | 109,30 ---------- -
91 | С1630-1514 | Вентилятор ВЗТ 360М |  | шт | 36 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
92 | С1545-190 | Провід ПЩ-6 |  | м | 10 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
93 | С181-5-416 | Трубка ПХВ ф 4 мм |  | пог. м | 30 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
94 | С1545-171 | Трубка террмоусаджувальна ф 40 мм |  | м | 3 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
95 | С1542-25 | Оксид алюмінію |  | т | 1 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
96 | С111-66 | Силікагель |  | кг | 100 | - ---------- - | - ---------- - |  |  | - ---------- - | - ---------- - | - ---------- -
97 | ТР5-15-5-8-28 | Сушіння ізоляції трансформатора методом низькотемпературного оброблення. |  | трансформа | 1 | 31213,25 ---------- 31213,25 | - ---------- - | 31213 | 31213 | - ---------- - | 275,0000 ---------- - | 275,00 ---------- -
98 | ТЕ6-10616-1401 | Капітальний ремонт перемикальних пристроїв ПБВ по 154кВ |  | виборець | 1 | 23132,26 ---------- 23132,26 | - ---------- - | 23132 | 23132 | - ---------- - | 173,8000 ---------- - | 173,80 ---------- -
99 | ТЕ6-10616-401 | Капітальний ремонт перемикальних пристроїв ПБВ по 35кВ |  | виборець | 1 | 15373,51 ---------- 15373,51 | - ---------- - | 15374 | 15374 | - ---------- - | 129,8000 ---------- - | 129,80 ---------- -
|  | Разом по розділу 4 Складання та встановлення вузлів |  | 8: 181983; 9: 181983; 10: - ---------- -; всього 12: 1475,61 ---------- -
Розділ 5 |  | ПНР та введення в експлуатацію
100 | ПУ14-05035 | Розвантаження силового трансформатора ТДТГ 154/35/6 60 МВА з транспортного засобу на місце встановлення. |  | шт вантажу | 1 | 8665,18 ---------- 3161,10 | 5504,08 ---------- 1058,46 | 8665 | 3161 | 5504 ---------- 1058 | 28,1600 ---------- 8,0256 | 28,16 ---------- 8,03
101 | ТР12-9-3-2-12 | Лабораторні випробування трансформаторного масла після заливки (обладнання 110 кв і вище) (захисні ізоліруючі засоби) |  | трансформатор | 2 | 1187,92 ---------- 1187,92 | - ---------- - | 2376 | 2376 | - ---------- - | 9,3500 ---------- - | 18,70 ---------- -
102 | ТР5-15-5-8-35 | Прогрівання трансформатора (після високовольтних випробувань) |  | трансформатор | 1 | 13733,59 ---------- 13733,59 | - ---------- - | 13734 | 13734 | - ---------- - | 121,0000 ---------- - | 121,00 ---------- -
103 | ТР5-16-9-1-14 | Визначення кута діелектричних втрат при температурі 90°С |  | аналіз | 2 | 168,98 ---------- 168,98 | - ---------- - | 338 | 338 | - ---------- - | 1,2100 ---------- - | 2,42 ---------- -
104 | ТР5-16-9-1-13 | Визначення електричної міцності |  | аналіз | 2 | 184,49 ---------- 184,49 | - ---------- - | 369 | 369 | - ---------- - | 1,3200 ---------- - | 2,64 ---------- -
105 | ТР8-37-1-2-99 | Хроматографічний контроль трансформаторного масла |  | проба | 2 | 970,91 ---------- 970,91 | - ---------- - | 1942 | 1942 | - ---------- - | 6,3800 ---------- - | 12,76 ---------- -
106 | ПЕ6-14-199-А | Випробування трансформатора згідно з ПТЕ при товщині ізоляції до 5,8 мм (до та після ремонту) |  | трансформатор | 2 | 33276,12 ---------- 33276,12 | - ---------- - | 66552 | 66552 | - ---------- - | 274,5600 ---------- - | 549,12 ---------- -
|  | Разом по розділу 5 ПНР та введення в експлуатацію |  | 8: 93976; 9: 88472; 10: 5504 ---------- 1058; всього 12: 734,80 ---------- 8,03
Розділ 6 |  | Машини та механізми
107 | КБМ202-1107 | Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 63 т |  | маш.год. | 24 | 2949,73 ---------- - | 2949,73 ---------- 675,11 | 70794 |  | 70794 ---------- 16203 | - ---------- 4,2100 | - ---------- 101,04
108 | КБМ203-1004 | Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 28 м |  | маш.год. | 64 | 1119,23 ---------- - | 1119,23 ---------- 234,79 | 71631 |  | 71631 ---------- 15027 | - ---------- 1,6000 | - ---------- 102,40
109 | КБМ202-1106 | Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 40 т |  | маш.год. | 48 | 2238,55 ---------- - | 2238,55 ---------- 586,91 | 107450 |  | 107450 ---------- 28172 | - ---------- 3,6600 | - ---------- 175,68
110 | КБМ233-1503 | Маслонасос, подача 3,6 м3/год |  | маш.год. | 160 | 6,27 ---------- - | 6,27 ---------- 2,24 | 1003 |  | 1003 ---------- 358 | - ---------- 0,0200 | - ---------- 3,20
111 | КБМ233-395 | Установка "Іней" |  | маш.год. | 240 | 32,88 ---------- - | 32,88 ---------- 4,33 | 7891 |  | 7891 ---------- 1039 | - ---------- 0,0400 | - ---------- 9,60
112 | КБМ233-410 | Установка "Суховей" |  | маш.год. | 160 | 30,59 ---------- - | 30,59 ---------- 4,33 | 4894 |  | 4894 ---------- 693 | - ---------- 0,0400 | - ---------- 6,40
113 | КБМ233-380 | Установка пересувна вакуумної обробки трансформаторного масла |  | маш.год. | 160 | 179,74 ---------- - | 179,74 ---------- 8,33 | 28758 |  | 28758 ---------- 1333 | - ---------- 0,0800 | - ---------- 12,80
114 | КБМ233-375 | Установка пересувна цеолiтова |  | маш.год. | 146 | 93,36 ---------- - | 93,36 ---------- 4,17 | 13631 |  | 13631 ---------- 609 | - ---------- 0,0400 | - ---------- 5,84
115 | КБМ233-390 | Маслопiдiгрiвач |  | маш.год. | 160 | 140,98 ---------- - | 140,98 ---------- 6,25 | 22557 |  | 22557 ---------- 1000 | - ---------- 0,0600 | - ---------- 9,60
|  | Разом по розділу 6 Машини та механізми |  | 8: 328609; 10: 328609 ---------- 64434; всього 12: - ---------- 426,56
| I | Разом за кошторисом прямі витрати |  | 8: 2380106; 9: 2040489; 10: 339617 ---------- 66550; всього 12: 16819,88 ---------- 442,62
Загальновир. витрати за кошторисом
|  | Трудомісткість у загальновиробничих витратах |  | всього 12: 2318,89
|  | Заробітна плата у загальновиробничих витратах |  | 8: 366003; 9: 366003
|  | Єдиний внесок на загальнообов`язк.держ.соц.страхування |  | 8: 544070
|  | Інші статті витрат |  | 8: 121321
| II | Всього загальновироб.витрати за кошторисом |  | 8: 1031394; 9: 366003; всього 12: 2318,89
|  | Всього за кошторисом |  | 8: 3411500; 9: 2473042; 10: 339617; всього 12: 19581,39
|  | Всього кошторисна заробітна плата |  | 5: грн.; 8: 2473042
|  | Всього трудовитрати за кошторисом |  | 5: люд.-год.; 8: 19581,39
|  | Разом ( I+II ) |  | 5: грн.; 8: 3411500; всього 12: 19581,39
| VI | Прибуток ( К=7,03 ) |  | 5: грн.; 8: 137657
|  | Разом з прибутком |  | 5: грн.; 8: 3549157
| VII | Адмiнiстративнi витрати ( К=4,81 ) |  | 5: грн.; 8: 94186
|  | Разом з адмiнiстративними витратами |  | 5: грн.; 8: 3643343
| X | Податок на додану вартiсть (20,00%) |  | 5: грн.; 8: 728668,60
|  | Всього до сплати |  | 5: грн.; 8: 4372011,60

## ВР
Програмний комплекс "AC-4" версія 26.1.002 18/08/26
Форма № 1а
Проект: ЦГОК
Об'єкт: ЦСП
ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ ДО ЛОКАЛЬНОГО КОШТОРИСУ № |  |  |  |  | 1 - 0 - 5 - 10
КР силового трансформатора ТДТГ 154/35/6 60 МВА (зав №75800) майданчик п/ст ГПП-3 інв.№4100000094
Складений в поточних цінах станом на 17/08/26
№ з/п | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн | у тому числі
[6 empty] | відпускна ціна, грн | транспорт-на складова, грн | заготівель-но-складські витрати, грн
Разом
[6 empty] | разом | разом | разом
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
I. Витрати праці
1 | 1,27 | Витрати праці робітників-будівельників та робітників-монтажників | люд.-год. | 16820 | 121,31 ---------- 2040490
2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками та робітниками-монтажниками | розряд | 4,33
3 | 3 | Витрати праці робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин | люд.-год. | 443 | 150,35 ---------- 66550
4 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні машин | розряд | 5,66
5 |  | Витрати праці робітників, заробітна плата яких передбачена в загальновиробничих витратах | люд.-год. | 2319 | 157,84 ---------- 366003
Разом кошторисна трудомісткість |  |  |  | 19581 | 2473042
| Середній розряд робіт |  |  | 4,33
II.Будівельні машини та механізми
1 | КБМ202-1106 | Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 40 т | маш.год. | 48 | 2238,55 ---------- 107451
2 | КБМ202-1107 | Крани на автомобiльному ходу при роботi на монтажi технологiчного устаткування, вантажопiдйомнiсть 63 т | маш.год. | 24 | 2949,73 ---------- 70794
3 | КБМ203-409 | Лебiдки електричнi, тягове зусилля до 313,92 кН [32 т] | маш.год. | 14,08 | 781,83 ---------- 11008
4 | КБМ203-1004 | Автогiдропiдiймачi, висота пiдйому 28 м | маш.год. | 64 | 1119,23 ---------- 71630
5 | КБМ233-375 | Установка пересувна цеолiтова | маш.год. | 146 | 93,36 ---------- 13630
6 | КБМ233-380 | Установка пересувна вакуумної обробки трансформаторного масла | маш.год. | 160 | 179,74 ---------- 28759
7 | КБМ233-390 | Маслопiдiгрiвач | маш.год. | 160 | 140,98 ---------- 22556
8 | КБМ233-395 | Установка "Іней" | маш.год. | 240 | 32,88 ---------- 7891
9 | КБМ233-410 | Установка "Суховей" | маш.год. | 160 | 30,59 ---------- 4895
10 | КБМ233-1503 | Маслонасос, подача 3,6 м3/год | маш.год. | 160 | 6,27 ---------- 1003
|  | Разом: |  |  | 339617
IV.Будівельні матеріали, вироби та конструкції
11 | 15096-11211 | Кабель КВВГ 4х1,5 | м | 80 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
12 | 15096-11212 | Кабель КВВГ 4х2,5 | м | 125 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
13 | 15096-11231 | Кабель КВВГ 7х1,5 | м | 14 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
14 | С1-177 | Агідол (антиокислювальна присадка) | кг | 93 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
15 | С111-66 | Силікагель | кг | 350 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
16 | С111-69 | Бензин калоша WIN | л | 20 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
17 | С111-88 | Болти, гайки, шайби | кг | 24 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
18 | С111-849 | Техпластина трансформаторная УМ (лист б=10мм) | кг | 129,5 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
19 | С111-849 | Техпластина трансформаторная УМ (лист б=2мм) | кг | 1,3 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
20 | С111-849 | Техпластина трансформаторная УМ (лист б=4мм) | кг | 10,5 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
21 | С111-849 | Техпластина трансформаторная УМ (лист б=6мм) | кг | 31,2 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
22 | С111-849 | Техпластина трансформаторная УМ (лист б=8мм) | кг | 84 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
23 | С111-850 | Резинове ущільнення на запобіжний клапан | шт | 1 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
24 | С111-1608 | Дрантя | кг | 60 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
25 | С111-1645 | Силiкагель-iндикатор | кг | 0,5 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
26 | С111-1645 | Силікагель | кг | 500 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
27 | С111-1749 | Розчиник Р-4 | л | 30 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
28 | С130-10 | Розширювальний бак з плівковим захистом | шт | 1 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
29 | С130-11 | Радіатор охолодження | шт | 18 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
30 | С130-59 | Вентилятор ВЗТ 360М | шт | 36 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
31 | С130-607 | Металорукав у ПВХ-оболонці РЗ-ЦП 20 | м | 219 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
32 | С130-9617 | Шафа ШД-2 | шт | 1 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
33 | С130-9617 | Шафа ШД-2-2 | шт | 1 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
34 | С130-9617 | Шафа ШК-60 | шт | 1 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
35 | С181-3-115 | Масловказивник стрілочний МС-1 | шт | 1 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
36 | С181-3-115 | Масловказивник стрілочний МС-2 | шт | 1 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
37 | С181-3-131 | Термометр ТКП-160-УХЛ | шт | 2 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
38 | С181-5-266 | Реле захисту РЗТ-25-1-1-УХЛ1 | шт | 1 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
39 | С181-5-266 | Реле захисту РЗТ-80-1-1-УХЛ1 | шт | 1 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
40 | С181-5-383 | Ввід на стороні 6кВ | шт | 6 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
41 | С181-5-384 | Ввід на стороні 35кВ | шт | 4 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
42 | С181-5-385 | Ввід на стороні 154кВ не маслонаповненні | шт | 4 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
43 | С181-5-389 | Трансформатори струму на стороні 154кВ | шт | 3 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
44 | С181-5-390 | Трансформатори струму на стороні 35кВ | шт | 3 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
45 | С181-5-391 | Трансформатори струму на стороні 6кВ | шт | 3 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
46 | С181-5-416 | Трубка ПХВ ф 4 мм | пог. м | 30 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
47 | С181-9-156 | Клей гумовий 88 СА | кг | 0,5 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
48 | С181-11-3 | Гума полосова УМ 16х30 | кг | 27 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
49 | С181-12-9 | Папір креповий | кг | 3 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
50 | С1113-21 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 100 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
51 | С1113-245 | Емаль ПФ-115 жовта | кг | 0,5 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
52 | С1113-246 | Емаль антикорозійна СВ сіра УРФ | кг | 100 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
53 | С1113-247 | Емаль ПФ-115 зелена | кг | 0,5 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
54 | С1113-248 | Емаль ПФ-115 червона | кг | 0,5 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
55 | С1113-249 | Емаль ПФ-115 чорна | кг | 0,2 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
56 | С1493-95 | Стрічка кіперна | м | 50 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
57 | С1493-353 | Електроди ф 3 мм | кг | 1,5 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
58 | С1542-25 | Оксид алюмінію | т | 4 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
59 | С1544-95 | Папір кабельний | кг | 6 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
60 | С1545-66 | Кабель 0,4 кВ для підключення обладнання сушки масла (Підрядника , тимчасово) | м | 60 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
61 | С1545-98 | Стрічка ПХВ | шт | 5 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
62 | С1545-171 | Трубка террмоусаджувальна ф 40 мм | м | 3 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
63 | С1545-190 | Провід ПЩ-6 | м | 10 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
64 | С1545-308 | Електроди ф4 мм | кг | 1,5 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
65 | С1545-546 | Хомут кабельний 100х3 | шт | 100 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
66 | С1545-546 | Хомут кабельний 200х4 | шт | 100 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
67 | С1546-73-П | Мастило "Літол-24" | кг | 0,4 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
68 | С1546-76 | Мастило індустріальне И-40А | л | 20 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
69 | С1546-101 | Масло трансформаторне Т-1500 | т | 9 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
70 | С1611-3007 | Плівка поліетиленова | м2 | 20 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
71 | С1630-1514 | Вентилятор ВЗТ 360М | шт | 36 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
72 | С1630-1574 | Затвори поворотні дискові діаметр 100 мм | шт | 4 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
73 | С1630-1578 | Затвори поворотні дискові діаметр 50 мм | шт | 4 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
74 | С1630-1578 | Затвори поворотні дискові діаметр 80 мм | шт | 36 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
75 | С1632-81 | Сода кальцинована (натрій вуглекислий) технічна | кг | 20 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0 | 0,00 ---------- 0
|  | Разом: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## ЗВВ
Програмний комплекс "AC-4" версія 26.1.002 18/08/26
Проект: ЦГОК
Об'єкт: ЦСП
Кошторис: КР силового трансформатора ТДТГ 154/35/6 60 МВА (зав №75800) майданчик п/ст ГПП-3 інв.№4100000094
Розрахунок № 1-1. Загальновиробничі витрати
№ з/п | Обгрунтування | Нормативно-розрахункова трудомісткість в прямих витратах, люд.-год. | Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, що пе-редбачаються в прямих ви-тратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальнови-робничих витратах | Трудоміст-кість в загально-виробничих витратах, люд.-год. гр.3 х гр.4 | Усередне-на вартість людино-години працівників, заробітна плата яких врахову-ється в загально-виробничих витратах, грн. | I блок _______ Заробітна плата в загально-виробничих витратах, грн. гр.5 х гр.6 | Заробітна плата в прямих витратах, грн. | II блок ______ Єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхуван- ня, грн. (гр.7 + гр.8) х 22,000% | Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год. | III блок ______ Кошти на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн. гр.3 х гр.10 | Всього загально-виробничі витрати, грн. гр.7 + гр.9 + гр.11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Загальнобудівельні роботи (поз. 1, 2, 5, 6, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 62, 63, 71, 75, 77, 106) | 15120,20 | 0,1200 | 1814,44 | 157,87 | 286445 | 1832539 | 466177 | 7,4800 | 113098 | 865720
2 | Ремонт технологічного устаткування. Підприємства чорної та кольорової металургії (окрім коксохімічного виробництва) (поз. 4, 100) | 72,38 | 0,1300 | 9,40 | 182,33 | 1716 | 8438 | 2234 | 8,3500 | 604 | 4554
3 | Машини і механізми (поз. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115) | 426,56 | 0,1200 | 51,18 | 182,33 | 9336 | 64434 | 16230 | 7,4800 | 3192 | 28758
4 | Капитальный ремонт оборудования электрических подстанций 35кВ и выше (поз. 11, 12, 61, 65, 97, 102, 103, 104) | 777,33 | 0,3500 | 272,07 | 152,18 | 41404 | 95917 | 30210 | 2,4000 | 1865 | 73479
5 | Роботи служби ізоляції (поз. 105) | 12,76 | 0,1200 | 1,53 | 152,18 | 233 | 1942 | 478 | 1,3000 | 17 | 728
6 | Роботи з іспиту та налагодженню устаткування напругою 35 кВ та вище (поз. 101) | 18,70 | 0,1200 | 2,24 | 152,18 | 342 | 2376 | 598 | 1,3000 | 24 | 964
7 | Ремонт енергетичного устаткування - зб. ТЕ1, 2, 3, 7. (поз. 16, 17, 18, 84, 86, 88) | 328,46 | 0,1880 | 61,74 | 157,87 | 9749 | 38902 | 10704 | 3,1350 | 1028 | 21481
8 | Ремонт енергетичного устаткування - зб. ТЕ5, 6, 10. (поз. 64, 69, 90, 98, 99) | 506,11 | 0,2100 | 106,29 | 157,87 | 16778 | 62491 | 17439 | 2,9490 | 1493 | 35710
| Всього | 17262,50 |  | 2318,89 |  | 366003 | 2107039 | 544070 |  | 121321 | 1031394